## iFIX-Belegplanung
Gewählte Daten:
Länge PV-Modul
Breite PV-Modul
|  |  |  | s | < | --- Feldlänge: Länge PV-Modul fehlt! --- | [22 empty] | > | s | Leistung PV-Modul
| Ergebnis: |  | s |  |  | n |  | n |  | n |  | n |  | n |  | n |  | n |  | n |  | n |  | n |  | n |  | n
|  |  | > | [27 empty] | Module je Reihe |  | 12
| PV-Module | 72 | --- Feldbreite: 9,22 m --- | n | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I |  | Anzahl Reihen |  | 6
| iFIX-Elemente | 78 | [30 empty] | Platzbedarf iFIX-Verbund
| Anlagen-Leistung | 0 |  | n | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I |  | (durch Klick ausblenden) | PV-Modul | PV-Modul
|  |  |  | n | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I
|  |  |  | n | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I
|  |  |  | n | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I
|  |  |  | n | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I
<
Ende | Min-Abstand zum Dachrand: 0,5m |  | s | [27 empty] | Verschattungswinkel |  | 18°
| (Attika nicht berücksichtigt) | [29 empty] | iFIX-Reihenmaß |  | 1.52
Modulfeld anpassen